|  | ЄВРОПЕЙСЬКИЙ КОМІТЕТ ІЗ ВИЗНАЧЕННЯ ЧУТЛИВОСТІ ДО АНТИБІОТИКІВ |
| --- | --- |
| Європейське товариство з клінічної мікробіології та інфекційних хвороб |  |

Керівництво з обліку результатів

Диско-дифузійний метод EUCAST для окремих анаеробних бактерій, які швидко ростуть на Агарі для Вибагливих Анаеробів

Версія 1.0

Січень 2022

Передмова

• Це керівництво з обліку результатів стосується диско-дифузійного методу EUCAST для анаеробів, які швидко ростуть на Агарі для Вибагливих Анаеробів - Fastidious Anaerobe Agar (далі - FAA) після 16-20-годинної інкубації з наступними видами:

- Bacteroides spp.

- Prevotella spp.

- Fusobacterium necrophorum

- Clostridium perfringens

- Cutibacterium acnes

Облік зон затримки росту

- Перегляньте чашки FAA спереду зі знятою кришкою та у відбитому світлі.

- Тримайте чашку на відстані біля 30 см від очей під кутом 45 градусів до робочої поверхні.

- Вимірюйте діаметри зон штангенциркулем або лінійкою в точці повного гальмування, яку видно неозброєним оком.

- У випадку подвійних зон прочитати край внутрішньої зони.

- Якщо в зоні з'являється слабка муть, проігноруйте її та врахуйте найбільш очевидний край зони. Нахиліть чашку до себе, щоб краще визначити очевидний край зони.

- Ігноруйте гемоліз та роїння під час обліку зон

- Під час обліку результатів слід враховувати ізольовані колонії в зоні затримки. Для кліндаміцину особливо важливо ретельно досліджувати зони на наявність колоній, що ростуть всередині зони.

Bacteroides spp.

Піперацилін-тазобактам

Піперацилін-тазобактам      Піперацилін-тазобактам

Меропенем

Меропенем                     	Меропенем                      	Кліндаміцин  	                 Метронідазол

Prevotella spp.

Піперацилін-тазобактам

Бензилпеніцилін

Меропенем

Кліндаміцин	Метронідазол

Fusobacterium necrophorum

Бензилпеніцилін

Бензилпеніцилін

Піперацилін-тазобактам       Піперацилін-тазобактам

Меропенем	Кліндаміцин	Метронідазол	Метронідазол

Clostridium perfringens

Бензилпеніцилін               Піперацилін-тазобактам	   Піперацилін-тазобактам

Бензилпеніцилін

Меропенем	Ванкоміцин	Кліндаміцин	Метронідазол

Меропенем

Ванкоміцин	Кліндаміцин

Cutibacterium acnes

Бензилпеніцилін

Піперацилін-тазобактам

Бензилпеніцилін

C. acnes росте у вигляді невеликих колоній на FAA і ріст може бути блідим, що дає поганий контраст під час обліку результатів.